[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]T

8MINA
WIJEWO

/(;dg%/é /rr/,'/



[image: image3.png]


[image: image4.png]


                                                                   
ul. Parkowa 1

 
64-150 Wijewo

[image: image5.png]



                                                                                                                                                                                   tel. 65 5494085


                                                                                                                                 NIP 697-21-55-561                   fax 65 5494755

                                                                                       Regon 411050706
         wijewo@wijewo.pl

                                                                                        nr konta 58 8669 0001 0080 0349 2000 0001                    www.wijewo.pl                                                                                                

                                                                                       

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Kosztorys ofertowy
zestawienie rzeczowo-finansowe dla realizacji zamówienia „Remont sali w Wiejskim Domu Kultury w miejscowości Brenno

Nazwa i adres Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	ZAKRES RZECZOWY/ OPIS
	JEDNOSTKA
	ILOŚĆ
	CENA JEDNOSTKOWA (NETTO)
	WARTOŚĆ OGÓLNA 
(BRUTTO)

	1. Roboty rozbiórkowe:

	1.1. Demontaż elementów wyposażenia - przeznaczone do likwidacji oraz przeznaczone do zamontowania po wykonaniu robót
	kpl.
	1,000
	
	

	1.2. Rozebranie sufitów
	m2
	197,357
	
	

	1.3. Ręczne zeskrobanie farby ze ścian
	m2
	56,300
	
	

	2. Roboty w zakresie sufitu:

	2.1. Ewentualny demontaż i ponowny montaż jednostki klimatyzacji
	kpl.
	1,000
	
	

	2.2. Sufity napinane - kompletny system
	kpl.
	1,000
	
	

	2.3. Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z  gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
	m2
	56,300
	
	

	2.4. Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm
	m2
	56,300
	
	

	3. Instalacje elektryczne:

	3.1. Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie

Rozdzielnia elektryczna
	szt.
	1,000
	
	

	3.2. Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	m
	950,000
	
	

	3.3. Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
	m
	950,000
	
	

	3.4. Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-

wapiennej
	m3
	0,594
	
	

	3.5. Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 3x1,5
	m
	450,000
	
	

	3.6. Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 3x2,5
	m
	500,000
	
	

	3.7. Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie YDY 5x2,5
	m
	30,000
	
	

	3.8. Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie YDY 5x4
	m
	15,000
	
	

	3.9. Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany

na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie

ślepych otworów w podłożu ceglanym
	szt.
	52,000
	
	

	3.10. Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr. do 60 mm
	szt.
	52,000
	
	

	3.11. Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
	szt.
	12,000
	
	

	3.12. Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
	szt.
	5,000
	
	

	3.13. Łączniki żaluzjowe
	szt.
	1,000
	
	

	3.14. Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności

do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
	szt.
	34,000
	
	

	3.15. Oprawy reflektorowe LED wraz z szynoprzewodem wg

aranżacji - dostawa i montaż
	kpl.
	1,000
	
	

	3.16. Oprawa typu biała tuba o wys ok.,12 cm, i szer 8 cm.
	kpl.
	8,000
	
	

	3.17. Oprawy ewakuacyjne
	kpl.
	3,000
	
	

	3.18. Oprawy awaryjne
	kpl.
	7,000
	
	

	3.19. Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego

niskiego napięcia
	pomiar
	14,000
	
	

	3.20. Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego

niskiego napięcia
	pomiar
	1,000
	
	

	3.21. Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód

1-fazowy (pomiar pierwszy)
	pomiar
	1,000
	
	

	3.22. Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód

1-fazowy (każdy następny pomiar)
	pomiar
	13,000
	
	

	3.23. Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód

3-fazowy (pomiar pierwszy)
	pomiar
	1,000
	
	

	3.24. Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
	szt.
	1,000
	
	

	3.25. Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
	szt.
	33,000
	
	

	3.26. Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
	prób.
	1,000
	
	

	3.27. Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
	prób.
	33,000
	
	

	RAZEM
	


…………………………………….           ……………………………………..
         miejscowość, data                                                          podpis osoby upoważnionej



